Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 апреля 2006 г. N 7729

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 21 марта 2006 г. N 60-э/5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ФОРМИРОВАНИЯ СВОДНОГО ПРОГНОЗНОГО БАЛАНСА
ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
В РАМКАХ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 11.08.2006 N 180-э/2)

В соответствии с Положением о Федеральной службе по тарифам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301), в целях реализации пункта 16 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 791; 2005, N 1 (часть II), ст. 130; N 43, ст. 4401; N 47, ст. 4930; N 51, ст. 5526), и решением Правления ФСТ России от 21 марта 2006 года N р-15-э/5 приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации.
2. Установить, что настоящий Приказ вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель
С.Г.НОВИКОВ

Приложение
к Приказу
Федеральной службы по тарифам
от 21 марта 2006 г. N 60-э/5

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СВОДНОГО ПРОГНОЗНОГО БАЛАНСА
ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(МОЩНОСТИ) В РАМКАХ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 11.08.2006 N 180-э/2)

1. Порядок формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее - Порядок) разработан в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации (далее - Основы ценообразования), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 791; 2005, N 1 (часть II), ст. 130; N 43, ст. 4401; N 47, ст. 4930; N 51, ст. 5526).
2. Основными задачами формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) являются:
- удовлетворение спроса потребителей электрической энергии и мощности;
- обеспечение надежного энергоснабжения потребителей;
- минимизация затрат на производство и поставку электрической и тепловой энергии;
- обеспечение сбалансированности суммарной стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на оптовый рынок электрической энергии (мощности) (далее - ОРЭМ) и отпускаемой с него;
- соблюдение качества электрической энергии.
3. Федеральная служба по тарифам, согласно графику прохождения документов для формирования сводного прогнозного баланса (приложение 1), формирует:
- прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России (далее - ЕЭС России) по субъектам Российской Федерации.
4. Сформированные в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка прогнозные балансы производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России по субъектам Российской Федерации (далее - балансы соответственно электрической энергии и мощности) являются основой для:
а) расчетов тарифов на электрическую энергию и мощность и размеров платы за указанные в Основах ценообразования услуги, устанавливаемых Федеральной службой по тарифам и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;
б) заключения субъектами оптового рынка договоров купли-продажи электрической энергии и мощности на ОРЭМ;
в) разработки и утверждения внутренних балансов электрической энергии и мощности по субъектам Российской Федерации, с учетом электропотребления потребителей - субъектов ОРЭМ;
г) заключения договоров энергоснабжения на розничном рынке и в том числе для определения обязательных объемов поставок для гарантирующего поставщика.
5. Сводный прогнозный баланс электрической энергии и мощности формируется на год с разбивкой по кварталам и месяцам и утверждается Федеральной службой по тарифам не позднее 1 августа года, предшествующего периоду регулирования.
Сводный прогнозный баланс может корректироваться Федеральной службой по тарифам до 1 декабря года, предшествующего периоду регулирования, а также уточняться поквартально по фактическим данным в периоде регулирования.
(в ред. Приказа ФСТ РФ от 11.08.2006 N 180-э/2)
Прогнозные балансы электрической энергии и мощности разрабатываются отдельно по субъектам оптового рынка, энергозонам, а также в целом по ЕЭС России.
6. Основой для составления прогнозных балансов электрической энергии и мощности по ЕЭС России в целом являются прогнозные балансы электрической энергии и мощности по каждой энергоснабжающей (энергосбытовой) организации - субъектам ОРЭМ, предложения по балансам электрической энергии и мощности электростанций - субъектов ОРЭМ и предложения по балансам энергии (мощности) покупателей - субъектов ОРЭМ, а также сетевых компаний в части покупки электрической энергии (мощности) для компенсации потерь, в том числе от экспортно-импортных операций.
7. При формировании прогнозных балансов электрической энергии и мощности в целом по ЕЭС России учитываются:
- развернутые по направлениям перетоки электрической энергии и мощности между субъектами Российской Федерации и со странами ближнего и дальнего зарубежья;
- нормативный расход электрической энергии (мощности) на ее транспорт в электрических сетях отражается отдельно.
Производство электрической энергии действующими гидроэлектростанциями с водохранилищами сезонного регулирования речного стока определяется с учетом величины среднемноголетней выработки. Для электростанций с водохранилищами многолетнего регулирования речного стока производство электрической энергии определяется по гарантированной величине выработки электроэнергии с учетом складывающейся водохозяйственной обстановки и запасов гидроресурсов в водохранилищах на начало регулируемого периода.
Производство электрической энергии на вновь вводимых гидроэлектростанциях определяется с учетом сроков ввода в действие агрегатов, а также графиков начального наполнения водохранилищ.
Производство электрической энергии на вновь вводимых тепловых электростанциях определяется с учетом сроков ввода в действие агрегатов, а также прогнозируемых тепловых нагрузок.
Производство электрической энергии на тепловых электростанциях в объеме, соответствующем их работе в теплофикационном режиме, включается в баланс в обязательном (первоочередном) порядке.
Производство (потребление) электрической энергии (мощности) блок-станций (другие поставщики) отражается отдельной строкой с выделением объемов электроэнергии (мощности) по двусторонним договорам, заключенным в установленном порядке.
При формировании сводного прогнозного баланса электрической мощности:
- субъекты ОРЭМ - поставщики электрической мощности обосновывают ограничения мощности и разрывы между установленной и располагаемой мощностью с расшифровкой технических и временных ограничений;
- отдельной строкой отражается производство электрической энергии (мощности) на электростанциях, не являющихся субъектами ОРЭМ;
- потребители, в том числе энергоснабжающие и энергосбытовые организации - субъекты ОРЭМ, предусматривают при заявке на поставку электрической мощности с ОРЭМ также покупку резервной мощности, величина которой определяется в установленном порядке.
8. Энергоснабжающие, энергосбытовые и сетевые организации разрабатывают прогнозные балансы электрической энергии и мощности в увязке с экономическими показателями (приложение 2) и направляют их в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на согласование. Согласованные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов прогнозные балансы электрической энергии и мощности энергоснабжающие, энергосбытовые и сетевые организации направляют для утверждения сводного прогнозного баланса согласно графику прохождения документов.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при взаимодействии с системным оператором проверяют соответствие разработанных энергоснабжающими, энергосбытовыми и сетевыми организациями прогнозных балансов электрической энергии и мощности требованиям пункта 11 настоящего порядка и регионального баланса, консолидированного по регулируемым организациям и направляют их в Федеральную службу по тарифам (приложение 2).
9. Прогнозные балансы электрической энергии и мощности принимаются при наличии согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
При недостижении согласования между энергоснабжающими, энергосбытовыми, сетевыми организациями и органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов энергоснабжающие, энергосбытовые, сетевые организации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов представляют прогнозные балансы электрической энергии и мощности в установленные графиком прохождения документов для формирования сводного прогнозного баланса сроки и адреса с приложением конкретных пунктов разногласий и их обоснований для рассмотрения и принятия решения ФСТ России.
10. При разработке прогнозных балансов электрической энергии и мощности:
- производители электрической энергии (мощности) определяют электрические мощности электростанций, подлежащие выводу из работы, находящиеся у них на праве собственности или иных законных основаниях;
- покупатели электрической энергии (мощности) определяют уровни потребности собственных потребителей в электрической энергии и мощности на основании заявок указанных потребителей, обоснованных темпами экономического развития и внедрением энергосберегающих технологий.
11. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов определяют уровень потребности субъекта Российской Федерации (региона) в электрической энергии и мощности на основе прогноза электропотребления с учетом динамики его изменения за предыдущие 3 года.
12. Выработка электрической энергии ТЭЦ определяется с учетом обеспечения технологического минимума нагрузки ТЭЦ в теплофикационном режиме.
Определение величины выработки ТЭС по конденсационному циклу, включаемой в прогнозный баланс, производится на основе стоимостных оценок, с учетом пропускной способности электрических сетей.
13. Планирование поставки электрической энергии на ОРЭМ осуществляется исходя из отбора заявок по поставкам, полученных от субъектов ОРЭМ (кроме ГЭС), по критерию минимизации суммарных затрат по ЕЭС России на производство электрической энергии, поставляемой на ОРЭМ, с учетом потерь в электрической сети и ограничений по пропускной способности линий электропередачи.
14. Субъектам ОРЭМ для включения в прогнозные балансы производства и поставок электрической энергии и мощности в рамках ЕЭС России по субъектам Российской Федерации объемов поставки и/или покупки электрической энергии (мощности) на оптовом рынке рекомендуется прилагать к заявке по каждой новой группе точек поставки следующие документы:
- расчеты объемов поставки (покупки) электрической энергии на (с) ОРЭМ на предстоящий период (календарный год), согласованные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;
- подтверждение администратором торговой системы оптового рынка выполнения поставщиком (покупателем) требований, установленных пунктом 14 Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 г. N 643 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 44, ст. 4312; 2005, N 7, ст. 560, N 8, ст. 568, N 17, ст. 1554, N 43, ст. 4401, N 46, ст. 4677, N 47, ст. 4930) (приложение 3);
- согласование органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов вопроса о возможных социально-экономических последствиях для региона при выводе организации на ОРЭМ.
15. Электростанции - филиалы поставщиков (субъектов ОРЭМ) направляют в соответствии с графиком прогнозы объемов производства и поставок электрической энергии и мощности для формирования балансов электроэнергии и мощности по субъектам Российской Федерации (приложение 2).
Поставщики электрической энергии - субъекты ОРЭМ направляют в соответствии с графиком прогнозы объемов производства и поставок электрической энергии и мощности с постанционной разбивкой (приложение 2).
16. Атомные электростанции - филиалы ФГУП "Концерн "Росэнергоатом" направляют в соответствии с графиком прогнозы объемов производства и поставок электрической энергии и мощности для формирования балансов электроэнергии и мощности по субъектам Российской Федерации (приложение 2).
ФГУП "Концерн "Росэнергоатом" направляет в соответствии с графиком предложения по объемам производства и поставок электрической энергии и мощности с постанционной разбивкой и обоснованием их выработки (приложение 2).
17. ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" на основе свода полученных заявок по балансам электрической энергии и мощности представляет в ОАО "РАО "ЕЭС России" предложения по балансам электрической энергии и мощности по энергозонам (приложение 2).
18. ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" разрабатывают прогнозные балансы электрической энергии и мощности с учетом экономических критериев оптимизации в целом по ЕЭС России и после уведомления ФГУП "Концерн "Росэнергоатом" объемов принятой в балансе электроэнергии от каждой АЭС представляют их в Федеральную службу по тарифам на рассмотрение и утверждение в установленные сроки.
Прогнозные балансы электрической энергии и мощности по ЕЭС России представляются в Федеральную службу по тарифам с приложением:
- расчетного баланса стоимости электрической энергии и мощности ОРЭМ (приложение 2);
- копий балансов по каждому субъекту ОРЭМ, согласованных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, по которым ОАО РАО "ЕЭС России" внесло оптимизационные изменения;
- предложений по балансам, по которым возникли разногласия энергоснабжающей или энергосбытовой организации с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;
- сальдо-перетоков по субъектам ОРЭМ с учетом потерь электрической энергии (приложение 2);
- потери электроэнергии в сетях ОАО "ФСК ЕЭС" и в сетях, относящихся к РСК и ММСК.
19. Сформированные и утвержденные сводные прогнозные балансы производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России по субъектам Российской Федерации Федеральная служба по тарифам направляет ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" и НП "АТС". Выписки из утвержденных прогнозных балансов электрической энергии и мощности Федеральная служба по тарифам направляет ФГУП "Концерн "Росэнергоатом", Федеральному агентству водных ресурсов (в части производства электрической энергии (мощности) ГЭС оптового рынка) и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
ОАО РАО "ЕЭС России" доводит выписки из утвержденных сводных прогнозных балансов электрической энергии (мощности) до субъектов оптового рынка в установленные сроки.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов доводят выписки из утвержденных прогнозных балансов электрической энергии (мощности) до поставщиков регионального рынка, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, в установленные сроки.
20. На основании сформированного Федеральной службой по тарифам сводного прогнозного баланса электрической энергии (мощности) НП "АТС" формирует объемы электроэнергии для заключения двухсторонних договоров на предстоящий год и проводит договорную кампанию как для ценовых зон, так и неценовой зоны ОРЭМ.
21. Сформированные прогнозные балансы электрической энергии (мощности) по субъектам Российской Федерации являются основой для регулирования тарифов на электрическую энергию (мощность) в установленном порядке, а также для заключения договоров на потребительских рынках электрической энергии.
22. Приложения 1, 2 и 3 к настоящему Порядку и сроки разработки и представления прогнозных балансов производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках ЕЭС России по субъектам Российской Федерации, установленные Федеральной службой по тарифам, являются обязательными для всех разработчиков прогнозных балансов электрической энергии и мощности.

Приложение 1

ГРАФИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ СВОДНЫХ ПРОГНОЗНЫХ
БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(МОЩНОСТИ) В РАМКАХ ЕЭС РОССИИ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Приказа ФСТ РФ от 11.08.2006 N 180-э/2)

┌────┬────────────────────┬───────┬────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────┐
│N N │  Кто представляет  │ Формы │ Кому представлять  │         Вид информации         │     Сроки     │
│    │                    │       │                    │                                │ представления │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 1  │         2          │   3   │         4          │               5                │       6       │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│  1 │   Субъекты ОРЭМ    │  1 и  │Орган исполнительной│    Предложения по балансам     │               │
│    │ (энергоснабжающие  │ 1.1, 2│  власти субъекта   │электрической (тепловой) энергии│               │
│    │<1> организации (АО-│ и 2.1 │     Российской     │           и мощности           │               │
│    │     энерго) и      │       │Федерации, ОАО "СО- ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │   энергосбытовые   │       │   ЦДУ ЕЭС" (РДУ)   │На год:                         │за 120 дней до │
│    │    организации)    │       │                    │электроэнергия - по кварталам и │     даты      │
│    │                    │       │                    │месяцам года                    │  утверждения  │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам года      │               │
│    ├────────────────────┼───────┤                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │     Поставщики     │ 4, 4.1│                    │На квартал (II-й, III-й, IV-й   │ за 80 дней до │
│    │   электрической    │       │                    │кварталы):                      │    начала     │
│    │ энергии (мощности) │       │                    │электроэнергия - по месяцам     │   квартала    │
│    │регионального рынка,│       │                    │мощность - по месяцам           │               │
│    │   блок-станции     │       │                    │                                │               │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│  2 │   Субъекты ОРЭМ    │   3   │Орган исполнительной│Заявка на покупку электрической │               │
│    │      (крупные      │       │  власти субъекта   │       энергии и мощности       │               │
│    │    потребители,    │       │     Российской     ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │энергоснабжающие <2>│       │Федерации, ОАО "СО- │На год:                         │за 120 дней до │
│    │    организации)    │       │   ЦДУ ЕЭС" (РДУ)   │электроэнергия - по кварталам и │     даты      │
│    │                    │       │                    │месяцам года                    │  утверждения  │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам года      │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На квартал (II-й, III-й, IV-й   │ за 80 дней до │
│    ├────────────────────┼───────┤                    │кварталы):                      │    начала     │
│    │   ОАО "ФСК ЕЭС",   │  3.1  │                    │электроэнергия - по месяцам     │   квартала    │
│    │сетевые организации │       │                    │мощность - по месяцам           │               │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│  3 │  Электростанции -  │4, 4.1 │Орган исполнительной│    Предложения по поставкам    │               │
│    │субъекты ОРЭМ (ТЭС, │       │  власти субъекта   │электрической (тепловой) энергии│               │
│    │   ГЭС), филиалы    │       │     Российской     │       и мощности на ОРЭМ       │               │
│    │  поставщиков ОРЭМ  │       │Федерации, ОАО "СО- ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │   ЦДУ ЕЭС" (РДУ)   │На год:                         │ за 120 дней до│
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по кварталам и │      даты     │
│    │                    │       │                    │месяцам года                    │  утверждения  │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам года      │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На квартал (II-й, III-й, IV-й   │ за 80 дней до │
│    │                    │       │                    │кварталы):                      │     начала    │
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по месяцам     │    квартала   │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам           │               │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│  4 │      Атомные       │   4   │Орган исполнительной│    Предложения по поставкам    │               │
│    │  электростанции -  │       │  власти субъекта   │электрической (тепловой) энергии│               │
│    │    филиалы ФГУП    │       │     Российской     │       и мощности на ОРЭМ       │               │
│    │      "Концерн      │       │Федерации, ОАО "СО- ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │  "Росэнергоатом"   │       │ЦДУ ЕЭС" (РДУ), ФГУП│На год:                         │ за 120 дней до│
│    │                    │       │      "Концерн      │электроэнергия - по кварталам и │      даты     │
│    │                    │       │  "Росэнергоатом"   │месяцам года                    │  утверждения  │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам года      │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На квартал (II-й, III, IV-й     │ за 80 дней до │
│    │                    │       │                    │кварталы):                      │     начала    │
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по месяцам     │    квартала   │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам           │               │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│  5 │  ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС"  │ 9, 10 │Орган исполнительной│    Предложения по балансам     │               │
│    │       (РДУ)        │       │  власти субъекта   │электрической (тепловой) энергии│               │
│    │                    │       │Российской Федерации│   и мощности субъектов ОРЭМ    │               │
│    │                    │       │                    │      (энергоснабжающих и       │               │
│    │                    │       │                    │  энергосбытовых организаций,   │               │
│    │                    │       │                    │   потребителей), поставщиков   │               │
│    │                    │       │                    │электрической энергии (мощности)│               │
│    │                    │       │                    │оптового и регионального рынков,│               │
│    │                    │       │                    │          блок-станциий         │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На год:                         │ за 105 дней до│
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по кварталам и │      даты     │
│    │                    │       │                    │месяцам года                    │  утверждения  │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам года      │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На квартал (II-й, III-й, IV-й   │ за 75 дней до │
│    │                    │       │                    │кварталы):                      │     начала    │
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по месяцам     │    квартала   │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам           │               │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│  6 │       Органы       │  1 и  │    ФСТ России,     │  Согласованные предложения по  │               │
│    │   исполнительной   │1.1, 2 │  субъектам ОРЭМ,   │     балансам электрической     │               │
│    │   власти субъекта  │и 2.1, │    поставщикам     │ (тепловой) энергии и мощности  │               │
│    │Российской Федерации│3, 3.1,│   электрической    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │4, 4.1,│ энергии (мощности) │На год:                         │ за 95 дней до │
│    │                    │ 9, 10 │регионального рынка,│электроэнергия - по кварталам и │     даты      │
│    │                    │       │ блок-станциям, ОАО │месяцам года                    │  утверждения  │
│    │                    │       │"СО-ЦДУ ЕЭС" (РДУ) -│мощность - по месяцам года      │               │
│    │                    │       │    формы 9, 10     ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На квартал (II-й, III-й, IV-й   │ за 70 дней до │
│    │                    │       │                    │кварталы):                      │    начала     │
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по месяцам     │   квартала    │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам           │               │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│  7 │    Субъекты ОРЭМ   │  1 и  │   ОАО "РАО "ЕЭС    │    Предложения по балансам     │               │
│    │  (энергоснабжающие │1.1, 2 │России", ОАО "СО-ЦДУ│электрической (тепловой) энергии│               │
│    │<1> организации (АО-│ и 2.1 │     ЕЭС" (ОДУ)     │  и мощности, согласованные с   │               │
│    │      энерго) и     │       │                    │ органом исполнительной власти  │               │
│    │   энергосбытовые   │       │                    │ субъекта Российской Федерации  │               │
│    │    организации)    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На год:                         │ за 95 дней до │
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по кварталам и │     даты      │
│    │                    │       │                    │месяцам года                    │  утверждения  │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам года      │               │
│    ├────────────────────┼───────┤                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │     Поставщики     │   4   │                    │На квартал (II-й, III-й, IV-й   │ за 70 дней до │
│    │    электрической   │       │                    │кварталы):                      │    начала     │
│    │ энергии (мощности) │       │                    │электроэнергия - по месяцам     │   квартала    │
│    │регионального рынка,│       │                    │мощность - по месяцам           │               │
│    │    блок-станции    │       │                    │                                │               │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│  8 │    Субъекты ОРЭМ   │   3   │   ОАО "РАО "ЕЭС    │Заявки на покупку электрической │               │
│    │      (крупные      │       │России", ОАО "СО-ЦДУ│      энергии и мощности,       │               │
│    │    потребители,    │       │     ЕЭС" (ОДУ)     │    согласованные с органом     │               │
│    │энергоснабжающие <2>│       │                    │ исполнительной власти субъекта │               │
│    │    организации)    │       │                    │      Российской Федерации      │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На год:                         │ за 95 дней до │
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по кварталам и │     даты      │
│    │                    │       │                    │месяцам года                    │  утверждения  │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам года      │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    ├────────────────────┼───────┤                    │На квартал (II-й, III-й, IV-й   │ за 70 дней до │
│    │   ОАО "ФСК ЕЭС",   │  3.1  │                    │кварталы):                      │    начала     │
│    │ сетевые организации│       │                    │электроэнергия - по месяцам     │   квартала    │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам           │               │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│  9 │    Поставщики -    │       │ФСТ России, ОАО "РАО│    Предложения по поставкам    │               │
│    │   субъекты ОРЭМ    │       │ "ЕЭС России", ОАО  │электрической (тепловой) энергии│               │
│    │                    │       │    "СО-ЦДУ ЕЭС"    │      и мощности на ОРЭМ с      │               │
│    │                    │       │                    │    постанционной разбивкой     │               │
│    ├────────────────────┼───────┤                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │      ОГК, ТГК      │  4.1  │                    │На год:                         │ за 95 дней до │
│    ├────────────────────┼───────┤                    │электроэнергия - по кварталам и │     даты      │
│    │   ФГУП "Концерн    │  5, 6 │                    │месяцам года                    │  утверждения  │
│    │  "Росэнергоатом"   │       │                    │мощность - по месяцам года      │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На квартал (II-й, III-й, IV-й   │ за 70 дней до │
│    │                    │       │                    │кварталы):                      │    начала     │
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по месяцам     │   квартала    │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам           │               │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 10 │  ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС"  │   7   │ФСТ России, ОАО "РАО│    Предложения по выработке    │               │
│    │                    │       │    "ЕЭС России"    │   электрической энергии ГЭС    │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На год:                         │ за 90 дней до │
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по кварталам и │     даты      │
│    │                    │       │                    │месяцам года                    │  утверждения  │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам года      │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На квартал (II-й, III-й, IV-й   │ за 65 дней до │
│    │                    │       │                    │кварталы):                      │    начала     │
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по месяцам     │   квартала    │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам           │               │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 11 │Операторы экспорта- │   8   │ФСТ России, ОАО "РАО│    Предложения по поставкам    │               │
│    │      импорта       │       │ "ЕЭС России", ОАО  │электрической энергии и мощности│               │
│    │                    │       │   "СО-ЦДУ ЕЭС"     │на экспорт (импорт) с разбивкой │               │
│    │                    │       │                    │        по государствам         │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На год:                         │ за 95 дней до │
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по кварталам и │     даты      │
│    │                    │       │                    │месяцам года                    │  утверждения  │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам года      │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На квартал (II-й, III-й, IV-й   │ за 70 дней до │
│    │                    │       │                    │кварталы):                      │    начала     │
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по месяцам     │   квартала    │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам           │               │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 12 │  ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС"  │ 9, 10 │   ОАО "РАО "ЕЭС    │Сводные предложения по балансам │               │
│    │                    │       │      России"       │электрической энергии (мощности)│               │
│    │                    │       │                    │по энергозонам на основе заявок,│               │
│    │                    │       │                    │ проверенных на согласованность │               │
│    │                    │       │                    │    объемов электроэнергии и    │               │
│    │                    │       │                    │     мощности, возможность      │               │
│    │                    │       │                    │удовлетворения с учетом режимных│               │
│    │                    │       │                    │    ограничений, пропускной     │               │
│    │                    │       │                    │       способности линий        │               │
│    │                    │       │                    │  электропередачи, минимальной  │               │
│    │                    │       │                    │загрузки тепловых электростанций│               │
│    │                    │       │                    │   в теплофикационном режиме    │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На год:                         │ за 85 дней до │
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по кварталам и │     даты      │
│    │                    │       │                    │месяцам года                    │  утверждения  │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам года      │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На квартал (II-й, III-й, IV-й   │ за 65 дней до │
│    │                    │       │                    │кварталы):                      │начала квартала│
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по месяцам     │               │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам           │               │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 13 │   ОАО "ФСК ЕЭС"    │   11  │ФСТ России, ОАО "РАО│Предложения по технологическому │               │
│    │                    │       │ "ЕЭС России", ОАО  │ расходу электрической энергии  │               │
│    │                    │       │   "СО-ЦДУ ЕЭС"     │(потерям) в электрических сетях │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На год:                         │ за 85 дней до │
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по кварталам и │     даты      │
│    │                    │       │                    │месяцам года                    │  утверждения  │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам года      │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На квартал (II-й, III-й, IV-й   │ за 65 дней до │
│    │                    │       │                    │кварталы):                      │начала квартала│
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по месяцам     │               │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам           │               │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 14 │   ОАО "РАО "ЕЭС    │11, 12,│ФСТ России, НП "АТС"│   Сводные прогнозные балансы   │               │
│    │России", ОАО "СО-ЦДУ│ 13, 14│                    │    производства и поставок     │               │
│    │        ЕЭС"        │       │                    │электрической энергии (мощности)│               │
│    │                    │       │                    │в рамках ЕЭС России по субъектам│               │
│    │                    │       │                    │      Российской Федерации      │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На год:                         │ за 45 дней до │
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по кварталам и │     даты      │
│    │                    │       │                    │месяцам года                    │  утверждения  │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам года      │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На квартал (II-й, III-й, IV-й   │ за 45 дней до │
│    │                    │       │                    │кварталы):                      │начала квартала│
│    │                    │       │                    │электроэнергия - по месяцам     │               │
│    │                    │       │                    │мощность - по месяцам           │               │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 15 │ОАО РАО "ЕЭС России"│   15  │     ФСТ России     │ Прогнозный баланс стоимостных  │               │
│    │                    │       │                    │          потоков ОРЭМ          │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На год:                         │ за 35 дней до │
│    │                    │       │                    │                                │     даты      │
│    │                    │       │                    │                                │  утверждения  │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На квартал (II-й, III-й, IV-й   │ за 35 дней до │
│    │                    │       │                    │кварталы):                      │начала квартала│
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 16 │ОАО РАО "ЕЭС России"│   16  │     ФСТ России     │  Сальдо-перетоки по субъектам  │               │
│    │                    │       │                    │      ОРЭМ с учетом потерь      │               │
│    │                    │       │                    │         электроэнергии         │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На год:                         │ за 35 дней до │
│    │                    │       │                    │                                │     даты      │
│    │                    │       │                    │                                │  утверждения  │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На квартал (II-й, III-й, IV-й   │ за 35 дней до │
│    │                    │       │                    │кварталы):                      │начала квартала│
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 17 │ОАО РАО "ЕЭС России"│   17  │     ФСТ России     │ Потребность в котельно-печном  │               │
│    │                    │       │                    │            топливе             │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На год:                         │ за 35 дней до │
│    │                    │       │                    │                                │     даты      │
│    │                    │       │                    │                                │  утверждения  │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На квартал (II-й, III-й, IV-й   │ за 35 дней до │
│    │                    │       │                    │кварталы):                      │начала квартала│
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 18 │     ФСТ России     │12, 13,│Правление ФСТ России│   Сводные прогнозные балансы   │               │
│    │                    │   14  │                    │    производства и поставок     │               │
│    │                    │       │                    │электрической энергии (мощности)│               │
│    │                    │       │                    │в рамках ЕЭС России по субъектам│               │
│    │                    │       │                    │      Российской Федерации      │               │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На год:                         │ до 1 августа  │
│    │                    │       │                    │                                │предшествующего│
│    │                    │       │                    │                                │    периода    │
│    │                    │       │                    ├────────────────────────────────┼───────────────┤
│    │                    │       │                    │На квартал (I-й, II-й, III-й,   │ не позднее 5  │
│    │                    │       │                    │IV-й кварталы):                 │дней до начала │
│    │                    │       │                    │                                │   квартала    │
│(в ред. Приказа ФСТ РФ от 11.08.2006 N 180-э/2)       │                                │               │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 19 │     ФСТ России     │12, 13,│   ОАО "РАО "ЕЭС    │Утвержденные сводные прогнозные │ Не позднее 5  │
│    │                    │   14  │России", ОАО "СО-ЦДУ│балансы производства и поставок │  дней после   │
│    │                    │       │   ЕЭС", НП "АТС"   │электрической энергии (мощности)│  утверждения  │
│    │                    │       │                    │в рамках ЕЭС России по субъектам│               │
│    │                    │       │                    │      Российской Федерации      │               │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 20 │     ФСТ России     │       │      Органам       │Выписки из утвержденных сводных │ Не позднее 5  │
│    │                    │       │   исполнительной   │прогнозных балансов производства│  дней после   │
│    │                    │       │  власти субъекта   │и поставок электрической энергии│  утверждения  │
│    │                    │       │     Российской     │           (мощности)           │               │
│    │                    │       │  Федерации, ФГУП   │                                │               │
│    │                    │       │      "Концерн      │                                │               │
│    │                    │       │   "Росэнергоатом"  │                                │               │
├────┼────────────────────┼───────┼────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 21 │ОАО РАО "ЕЭС России"│       │ Субъектам оптового │Выписки из утвержденных сводных │  В течение 3  │
│    │                    │       │       рынка        │прогнозных балансов производства│  дней после   │
│    │                    │       │                    │и поставок электрической энергии│ получения из  │
│    │                    │       │                    │           (мощности)           │  ФСТ России   │
│    │                    │       │                    │                                │ утвержденных  │
│    │                    │       │                    │                                │   балансов    │
└────┴────────────────────┴───────┴────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────┘

--------------------------------
<1> Имеющие генерирующие мощности на праве собственности или иных законных основаниях.
<2> Не имеющие генерирующие мощности.

Приложение 2

Форма 1

Баланс электрической энергии энергоснабжающей <1> организации 
(АО-энерго), энергосбытовой организации, .................. на 
планируемый период                       	
(год, квартал, месяц)                     	
	
N  
п.п.	Показатели         	Единицы 
измерения	Отчетные 
данные за
соответ. 
период  
прошлого 
года   	Планируемый
период  	
1  	Выработка электрической    
энергии - всего, в том     
числе:                     	млн. кВтч			
	а) АО-энерго - всего, в    
том числе:                 	млн. кВтч			
	ГЭС                      	млн. кВтч			
	ГРЭС                     	млн. кВтч			
	ТЭЦ                      	млн. кВтч			
	б) блок-станции            	млн. кВтч			
	в) другие производители    
(расшифровать)             	млн. кВтч			
2  	Покупка электроэнергии -   
всего, в том числе:        	млн. кВтч			
	а) с ОРЭМ                  	млн. кВтч			
	б) с регионального рынка   	млн. кВтч			
	в) по прямым договорам     	млн. кВтч			
	г) по импорту              
(приграничная торговля)    	млн. кВтч			
3  	Потребление электрической  
энергии (брутто) АО-энерго 
<*> - всего, в том числе:  	млн. кВтч			
	а) отпуск электроэнергии   
собственным потребителям   	млн. кВтч			
	б) потребление             
потребителей, имеющих      
блок-станции               	млн. кВтч			
	в) потери в электрических  
сетях АО-энерго            	млн. кВтч			
	г) потери в сетях МСК      	млн. кВтч			
	д) потери в электрических  
сетях <**>                 	млн. кВтч			
4  	Продажа электроэнергии -   
всего (стр. 3 - стр. 1), в 
том числе:                 	млн. кВтч			
	а) на ОРЭМ избыточными АО- 
энерго                     	млн. кВтч			
	б) на региональном рынке   	млн. кВтч			
	в) по прямым договорам     	млн. кВтч			
	г) на экспорт              
(приграничная торговля)    	млн. кВтч			
5  	Отпуск теплоэнергии с      
коллекторов - всего        	тыс. Гкал			
6  	в т.ч. котельными и        
электробойлерными          	тыс. Гкал			
7  	Потребность в топливе      				
	а) условное топливо       	тыс.   
т у.т.  			
	б) натуральное топливо    				
	уголь                    	тыс. т  			
	мазут                    	тыс. т  			
	газ                      	млн.    
куб. м  			

    --------------------------------
    <1> Имеющие  генерирующие  мощности на праве собственности или
иных законных основаниях.
    <*> Включая  потребление  потребителей, имеющих  блок-станции,
кроме  того, указать  потребление  энергоснабжающих  организаций и
крупных потребителей - субъектов ОРЭМ.
    <**> Региональные (РСК), муниципальные, ведомственные и др.

Руководитель организации

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов

Приложение 2

Форма 1.1

Расчет баланса стоимости электроэнергии по энергоснабжающей <1> 
организации (АО-энерго), энергосбытовой             
организации ................. на планируемый период      	
(год, квартал, месяц)                      	
	
N  
п.п.	Показатели       	Единицы  
измерения 	Отчетные 
данные за
соответ. 
период  
прошлого 
года   	Планируемый
период   	
	Расчет полезного отпуска электроэнергии <*>        	
1  	Выработка электроэнергии 
- всего                  	млн. кВтч 			
	в том числе:             				
	ГЭС                    	млн. кВтч 			
	ГРЭС                   	млн. кВтч 			
	ТЭЦ                    	млн. кВтч 			
1.1 	по теплофикационному     
циклу (для ГРЭС и ТЭЦ)   	млн. кВтч 			
1.2 	по конденсационному      
циклу (для ГРЭС и ТЭЦ)   	млн. кВтч 			
2  	Отпуск электроэнергии с  
шин - всего              	млн. кВтч 			
	в том числе:             				
	ГЭС                    	млн. кВтч 			
	ГРЭС                   	млн. кВтч 			
	ТЭЦ                    	млн. кВтч 			
2.1 	По теплофикационному     
циклу (для ГРЭС и ТЭЦ)   	млн. кВтч 			
2.2 	По конденсационному      
циклу (для ГРЭС и ТЭЦ)   	млн. кВтч 			
3  	Покупная электроэнергия -
всего                    	млн. кВтч 			
	в том числе:            				
	а) с ОРЭМ              	млн. кВтч 			
	б) от блок-станций     	млн. кВтч 			
	в) от других           
производителей           
(расшифровать)           	млн. кВтч 			
	г) на региональном     
рынке                    	млн. кВтч 			
	д) по прямым договорам 	млн. кВтч 			
	е) по импорту          
(приграничная торговля)  	млн. кВтч 			
4  	Отпуск электроэнергии в  
сеть                     	млн. кВтч 			
5  	Потери эл. энергии в     
сетях АО-энерго          	млн. кВтч 			
	то же к отпуску в сеть  	%     			
6  	Полезный отпуск          
электроэнергии - всего   
(для реализации)         	млн. кВтч 			
	в том числе:            				
	а) собственным         
потребителям             	млн. кВтч 			
	б) продажа на ОРЭМ     	млн. кВтч 			
	в) по прямым договорам 	млн. кВтч 			
	г) экспорт             
(приграничная торговля)  	млн. кВтч 			
7  	Электропотребление нетто 	млн. кВтч 			
	из него:                 				
	потребителями по прямым  
договорам с субъектами   
ОРЭМ                     	млн. кВтч 			
8  	Отпуск тепла с           
коллекторов - всего:     	тыс. Гкал 			
	в том числе:            				
	ГРЭС                   	тыс. Гкал 			
	ТЭЦ                    	тыс. Гкал 			
	Котельные              	тыс. Гкал 			
	Электробойлерные       	тыс. Гкал 			
9  	Потери в тепловых сетях  	тыс. Гкал 			
	то же в % от отпуска     
тепла с коллекторов      	%     			
10 	Полезный отпуск          
теплоэнергии             	тыс. Гкал 			
	Действующие тарифы на электроэнергию <*>          	
11 	Для электростанций АО-   
энерго (себестоимость x  
среднесистемную          
рентабельность <**>)     				
	средневзвешенный тариф   	руб./МВтч 			
	конденсационный цикл   	руб./МВтч 			
	теплофикационный цикл  	руб./МВтч 			
	топливная составляющая - 
всего:                   	руб./МВтч 			
	в том числе по           
конденсационному циклу   	руб./МВтч 			
	по теплофикационному   
циклу                    	руб./МВтч 			
12 	Тариф на покупку         
электроэнергии:          	руб./МВтч 			
	а) с ОРЭМ              	руб./МВтч 			
	б) от блок-станций     	руб./МВтч 			
	в) от других           
производителей           
(расшифровать)           	руб./МВтч 			
	г) на региональном     
рынке                    	руб./МВтч 			
	д) по прямым договорам 	руб./МВтч 			
	е) по импорту          
(приграничная торговля)  				
13 	Тариф на продажу         
электроэнергии:          	руб./МВтч 			
	а) собственным         
потребителям             	руб./МВтч 			
	б) продажа на ОРЭМ     	руб./МВтч 			
	в) по прямым договорам 	руб./МВтч 			
	г) экспорт             
(приграничная торговля)  	руб./МВтч 			
14 	Средний тариф на         
электроэнергию,          
отпускаемую АО-энерго    
собственным потребителям 	руб./МВтч 			
	Баланс стоимости электроэнергии <*>            	
15 	Затраты - всего:         				
	в том числе:             				
	на выработку эл. энергии 
собственными             
электростанциями         	млн. руб. 			
	на покупку с ОРЭМ        	млн. руб. 			
	от блок-станций        	млн. руб. 			
	от других              
производителей           
(расшифровать)           	млн. руб. 			
	по прямым договорам    				
	по импорту             
(приграничная торговля)  	млн. руб. 			
16 	Выручка - всего:         	млн. руб. 			
	в том числе от продажи   				
	собственным            
потребителям             	млн. руб. 			
	на ОРЭМ                	млн. руб. 			
	по прямым договорам    	млн. руб. 			
	на экспорт             
(приграничная торговля)  	млн. руб. 			
17 	Сальдо (разница между    
выручкой и затратами)    	млн. руб. 			
	СПРАВОЧНО                				
1  	Стоимость содержания:    	млн. руб. 			
	электрических сетей    	млн. руб. 			
	общесистемные расходы  	млн. руб. 			
2  	Удельный расход условного
топлива на отпущенный    
кВтч                     	г/кВтч   			
	в т.ч. по               
теплофикационному циклу  	г/кВтч   			
	по конденсационному    
циклу                    	г/кВтч   			
3  	Удельный расход условного
топлива на отпущенную    
Гкал                     	кг/Гкал  			

    --------------------------------
    <1> Имеющие  генерирующие  мощности на праве собственности или
иных законных основаниях.
    <*> Представляются показатели по АО-энерго в целом и по каждой
станции, входящей в состав АО-энерго.
    <**> Отношение   прибыли   АО-энерго   к  товарной   продукции
АО-энерго.

Руководитель организации

Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов

Приложение 2

Форма 2

Баланс электрической мощности по энергоснабжающей <1>      
организации (АО-энерго), энергосбытовой             
организации .................. на планируемый период       	
(год, квартал, месяц)                      	
	
N  
п.п.	Показатели        	Единицы 
измерения	Отчетные
данные 
за   
соответ.
период 
прошлого
года  	Планируемый 
период   	
I  	Поступление ресурса       				
1  	Установленная мощность    
электростанций - субъектов
потребительского рынка -  
всего (строка 1.1 плюс    
строка 1.2 и 1.3)         	МВт   			
	в том числе:              	МВт   			
1.1 	Электростанции - всего    	МВт   			
1.1.1	в собственности АО-энерго 
- всего:                  	МВт   			
	из них:                 	МВт   			
	ГЭС                    	МВт   			
	ГРЭС                   	МВт   			
	ТЭЦ                    	МВт   			
1.2 	Блок-станции              	МВт   			
1.3 	Другие источники          
(перечислить)             				
2  	Располагаемая мощность -  
всего (строка 1.1 минус   
разрывы и ограничения)    	МВт   			
2.1 	Электростанции в          
собственности АО-энерго - 
всего                     	МВт   			
	из них:                 	МВт   			
	ГЭС                    	МВт   			
	ГРЭС                   	МВт   			
	ТЭЦ                    	МВт   			
2.2 	Блок-станции              	МВт   			
2.3 	Другие источники          
(перечислить)             				
	(приложить расшифровку и  
причины разрывов и        
ограничений <*> между     
располагаемой и           
установленной мощностью)  	МВт   			
3  	Ремонтная мощность - всего	МВт   			
3.1 	Электростанции в          
собственности АО-энерго,  
всего:                    	МВт   			
	из них:                 	МВт   			
	ГЭС                    	МВт   			
	ГРЭС                   	МВт   			
	ТЭЦ                    	МВт   			
3.2 	Блок-станции              	МВт   			
3.3 	Другие производители      
(перечислить)             	МВт   			
4  	Средняя рабочая мощность  
электростанций (строка 2  
минус строка 3)           	МВт   			
4.1 	Средняя рабочая мощность  
электростанций в          
собственности АО-энерго   
(строка 2.1 минус строка  
3.1)                      	МВт   			
4.2 	Средняя рабочая мощность  
блок-станций (строка 2.2  
минус строка 3.2)         	МВт   			
5  	Потребность в покупке     
мощности, в том числе:    	МВт   			
	а) с ОРЭМ                	МВт   			
	б) по прямым договорам   	МВт   			
	в) от блок-станций       	МВт   			
	г) на региональном рынке 	МВт   			
	д) по импорту            
(приграничная торговля)   	МВт   			
	Итого по разделу I:       	МВт   			
II  	Распределение ресурса     				
6  	Оплачиваемый сальдо-      
переток мощности (строка  
5 плюс строка 8.1)        	МВт   			
	а) с ОРЭМ                	МВт   			
	б) по прямым договорам   	МВт   			
	в) от блок-станций       	МВт   			
	г) на региональном рынке 	МВт   			
	д) по импорту            
(приграничная торговля)   	МВт   			
7  	Средняя максимальная      
нагрузка потребителей -   
субъектов                 
потребительского рынка с  
учетом потерь в сетях АО- 
энерго <*>, <2>, в том    
числе                     	МВт   			
7.1 	Средняя максимальная      
нагрузка потребителей,    
имеющих блок-станции      	МВт   			
7.2 	Потери в сетях АО-энерго  	МВт   			
7.3 	Потери в сетях МСК        	МВт   			
7.4 	Потери в электрических    
сетях <**>                	МВт   			
8  	Резервная мощность (6% от 
средней максимальной      
нагрузки потребителей), в 
том числе:                	МВт   			
8.1 	Покупная резервная        
мощность, всего:          
в том числе               	МВт   			
	а) с ОРЭМ                	МВт   			
	б) по прямым договорам   	МВт   			
	в) от блок-станций       	МВт   			
	г) на региональном рынке 	МВт   			
	д) по импорту            
(приграничная торговля)   	МВт   			
8.2 	Собственная резервная     
мощность (за счет         
собственных               
электростанций)           	МВт   			
9  	Предложение по поставке   
сальдо-перетока мощности  
(строка 7 минус строка 4  
плюс строка 8.2)          	МВт   			
	а) на ОРЭМ               	МВт   			
	б) по прямым договорам   	МВт   			
	в) на региональный рынок 	МВт   			
	г) на экспорт            
(приграничная торговля)   	МВт   			

10  	Оплачиваемый сальдо-      
переток мощности на ОРЭМ  
(для избыточных АО-энерго 
строка 10 = строка 9)     	МВт   			
	Итого по разделу II:      	МВт   			
Примечания	

    --------------------------------
    <*>   Включая   расход  электроэнергии  на  собственные  нужды
электростанций АО-энерго;
    <**> Региональные (РСК), муниципальные, ведомственные и др.
    <1>  Имеющие  генерирующие мощности на праве собственности или
иных законных основаниях.
    <2>  В максимум нагрузки включается вся нагрузка потребителей,
имеющих блок-станции.

    Примечание:  Средняя  рабочая  мощность  -  строка  4 (средняя
максимальная нагрузка - строка 6) рассчитывается как сумма рабочей
мощности   (максимальных   нагрузок)   по   рабочим  дням  месяца,
отнесенная  к  количеству  рабочих  дней  (включая  понедельник  и
пятницу).

Руководитель организации

Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов

Приложение 2

Форма 2.1

Расчет баланса стоимости электрической мощности        
энергоснабжающей <1> организации (АО-энерго), энергосбытовой  
организации .................. на планируемый период      	
(год, квартал, месяц)                     	
	
	Показатели        	Единицы  
измерения 	Отчетные
данные 
за   
соответ.
период 
прошлого
года  	Планируемый
период   	
	Действующие тарифы на электрическую мощность       	
1  	Для электростанций АО-    
энерго (себестоимость x   
среднесистемную           
рентабельность)           				
2  	Тариф на покупку мощности:	руб./МВт  			
	а) с ОРЭМ                	руб./МВт  			
	б) по прямым договорам   	руб./МВт  			
	в) от блок-станций       	руб./МВт  			
	г) на региональном рынке 	руб./МВт  			
	д) по импорту            
(приграничная торговля)   	руб./МВт  			
3  	Тариф на продажу мощности:	руб./МВт  			
	а) на ОРЭМ               	руб./МВт  			
	б) по прямым договорам   	руб./МВт  			
	в) на региональный рынок 	руб./МВт  			
	г) на экспорт            
(приграничная торговля)   	руб./МВт  			
		
	Баланс стоимости электрической мощности          	
4  	Затраты - всего           				
	в том числе:              	млн. руб. 			
	на мощность собственных  
электростанций            	млн. руб. 			
	на покупку мощности, в   
том числе:                	млн. руб. 			
	а) с ОРЭМ                	млн. руб. 			
	б) по прямым договорам   	млн. руб. 			
	в) от блок-станций       	млн. руб. 			
	г) на региональном рынке 	млн. руб. 			
	д) по импорту            
(приграничная торговля)   	млн. руб. 			
5  	Выручка - всего           	млн. руб. 			
	в том числе от продажи    
мощности                  	млн. руб. 			
	а) собственным           
потребителям              	млн. руб. 			
	б) на ОРЭМ               	млн. руб. 			
	в) по прямым договорам   	млн. руб. 			
	г) на региональный рынок 	млн. руб. 			
	д) на экспорт            
(приграничная торговля)   	млн. руб. 			
6  	Сальдо (разница между     
выручкой и затратами)     	млн. руб. 			

    --------------------------------
    <1> Имеющие  генерирующие мощности на праве  собственности или
иных законных основаниях.
    <*> Представляются показатели по АО-энерго в целом и по каждой
станции, входящей в состав АО-энерго, ЭСК.

Руководитель организации

Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов

Приложение 2

Форма 3

Заявка крупных потребителей (КП) и энергоснабжающих организаций (ЭСО) <2> - субъектов ОРЭМ <*>          
....................... на покупку электрической энергии и мощности на планируемый период              	
(год, квартал, месяц)                                                 	
	
N  
п.п.	Наименование   		Потребитель ЭСО 1        	Потребитель ЭСО 2        	ЭСО в целом по 
региону     	
			ГТП 1 <**>   	ГТП N <**>   
......     	ГТП 1 <**>   	ГТП N <**> .....	(только для ЭСО)	
		Единицы  
измерения 	Отчетные 
данные за
соответ. 
период  
прошлого 
года   	Плани-
руемый
период	Отчетные 
данные за
соответ. 
период  
прошлого 
года   	Плани-
руемый
период	Отчетные 
данные за
соответ. 
период  
прошлого 
года   	Плани-
руемый
период	Отчетные 
данные за
соответ. 
период  
прошлого 
года   	Плани-
руемый
период	Отчетные
данные 
за   
соответ.
период 
прошлого
года  	Плани- 
руемый 
период 	
													
1  	Потребление      
электроэнергии   	млн. кВтч 											
2  	Покупка          
электроэнергии   	млн. кВтч 											
	с ОРЭМ          	млн. кВтч 											
	по прямым       
договорам        	млн. кВтч 											
	с регионального 
рынка            	млн. кВтч 											
3  	Собственное      
потребление      
мощности         	МВт    											
4  	6% резерв        
мощности         	МВт    											
5  	Покупка мощности 
с учетом 6%      
резерва мощности 	МВт    											
	с ОРЭМ          	МВт    											
	по прямым       
договорам        	МВт    											
	с регионального 
рынка            	МВт    											

    --------------------------------
    <2> Не имеющие генерирующие мощности.
    <*> Кроме   энергоснабжающих   организаций,   образованных   в
результате реформирования АО-энерго.
    <**> Только по ГТП, зарегистрированным в установленном порядке
в НП "АТС".

Руководитель организации

Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов

Приложение 2

Форма 3.1

Предложения сетевой компании <*> по технологическому расходу  
электроэнергии (мощности) - потерям в электрических сетях - на 
планируемый период                       	
(год, квартал, месяц)                      	
	
N  
п.п.	Наименование        	Единицы  
измерения 	Отчетные
данные 
за   
соответ.
период 	Планируемый
период   	
1  	Отпуск в сеть              	млн. кВтч 			
		МВт    			
2  	Потери в электрической сети	млн. кВтч 			
		МВт    			
3  	Потери в сетях ФСК	млн. кВтч 			
		МВт    			
4  	Потери в сетях МСК	млн. кВтч 			
		МВт    			
5  	Потери в сетях РСК	млн. кВтч 			
		МВт    			
6  	Потери в электрических
сетях	млн. кВтч 			
		МВт    			
7  	Относительные потери       	%     			
8  	Отпуск из сети (полезный   
отпуск)                    	млн. кВтч 			
		МВт    			

    --------------------------------
    <*> ОАО   "ФСК  ЕЭС",   региональные   (РСК),   муниципальные,
ведомственные и др.

Руководитель организации

Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов

Приложение 2

Форма 4

Баланс электрической энергии и мощности по электростанции -   
субъекту ОРЭМ, поставщику электроэнергии (мощности)       
регионального рынка, блок-станции ........ на планируемый период	
(год, квартал, месяц)                      	
	
N  
п.п.		Единицы  
измерения 	Отчетные
данные 
за   
соответ.
период 
прошлого
года  	Планируемый
период   	
1  	2             	3     	4    	5     	
					
1 	Установленная мощность     	МВт    			
2 	Располагаемая мощность     	МВт    			
3 	Рабочая мощность           	МВт    			
4 	Собственное потребление    
мощности                   	МВт    			
5 	Сальдо-переток мощности    	МВт    			
	в том числе:               				
	а) на ОРЭМ                	МВт    			
	б) по прямым договорам    	МВт    			
	в) на региональный рынок  	МВт    			
6 	Выработка электроэнергии - 
всего                      	млн. кВтч 			
7 	Расход электроэнергии на   
собственные нужды - всего: 	млн. кВтч 			
	- на производство          
электроэнергии             	млн. кВтч 			
	то же в % к выработке      
электроэнергии             	%     			
	- на производство          
теплоэнергии               	млн. кВтч 			
	- то же в кВт.ч/Гкал       	кВт.ч/Гкал			
8 	Отпуск электроэнергии с шин
электростанции             	млн. кВтч 			
9 	Расход электроэнергии на   
потери в пристанционной    
электросети                	млн. кВтч 			
	то же в % к отпуску с шин  	%     			
10 	Отпуск электроэнергии в    
сеть (сальдо-переток)      	млн. кВтч 			
	в том числе:               				
	а) на ОРЭМ                	млн. кВтч 			
	б) по прямым договорам    	млн. кВтч 			
	в) на региональный рынок  	млн. кВтч 			
11 	Отпуск теплоэнергии с      
коллекторов                	тыс. Гкал 			
12 	Потери в тепловых сетях    	тыс. Гкал 			
	То же в % от отпуска тепла 
с коллекторов              	%     			
13 	Полезный отпуск            
теплоэнергии               	тыс. Гкал 			
	СПРАВОЧНО                  				
14 	Средневзвешенный тариф     	руб./МВтч 			
15 	Тариф на продажу           
электроэнергии             	руб./МВтч 			
16 	Тарифная ставка на         
установленную мощность     	руб./МВт в
месяц   			
17 	Удельный расход условного  
топлива на отпущенный кВтч 
<*>                        	г/кВтч  			
	в т.ч. по теплофикационному
циклу                      	г/кВтч  			
	по конденсационному циклу 	г/кВтч  			
18 	Удельный расход условного  
топлива на отпущенную Гкал 
<*>                        	кг/Гкал  			
19 	Потребность в топливе      				
	а) условное топливо       	т у.т.  			
	б) натуральное топливо    				
	уголь                    	тыс. т. 			
	мазут                    	тыс. т. 			
	газ                      	млн.   
куб. м  			

    --------------------------------
    <*> Для тепловых электростанций.

Руководитель организации

Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов
(для субъекта ОРЭМ в части отпуска тепловой энергии)

Приложение 2

Форма 4.1

I. Баланс электрической энергии и мощности по ОГК, ТГК, РГК <*> на планируемый период (год, квартал, месяц)        	
	
			Всего по ОГК  
(ТГК, РГК)   	ГРЭС N ...... 
(наименование  
субъекта РФ)  	ТЭЦ N ......  
(наименование  
субъекта РФ)  	ГЭС N ......  
(наименование  
субъекта РФ)  	Котельные ... 
(наименование  
субъекта РФ)  	
N  
п.п.	Наименование      	Единицы 
измерения	Отчетные
данные 
за   
соответ.
период 
прошлого
года  	Плани- 
руемый 
период 	Отчетные
данные 
за   
соответ.
период 
прошлого
года  	Плани- 
руемый 
период 	Отчетные
данные 
за   
соответ.
период 
прошлого
года  	Плани- 
руемый 
период 	Отчетные
данные 
за   
соответ.
период 
прошлого
года  	Плани- 
руемый 
период 	Отчетные
данные 
за   
соответ.
период 
прошлого
года  	Плани- 
руемый 
период 	
1  	2           	3    	4    	5   	6    	7   	8    	9   	10   	11   	12   	13   	
													
1 	Установленная мощность 	МВт   											
2 	Располагаемая мощность 	МВт   											
3 	Рабочая мощность       	МВт   											
4 	Собственное потребление
мощности               	МВт   											
5 	Сальдо-переток         
мощности               	МВт   											
	в том числе:           												
	на ОРЭМ              	МВт   											
	на региональный рынок	МВт   											
	по прямым договорам  	МВт   											
	на экспорт           
(приграничная торговля)	МВт   

млн. кВтч											
6 	Выработка              
электроэнергии - всего 												
7 	Расход электроэнергии  
на собственные нужды - 
всего:                 	млн. кВтч											
	- на производство      
электроэнергии         	млн. кВтч											
	то же в % к выработке  
электроэнергии         	%    											
	- на производство      
теплоэнергии           	млн. кВтч											
	- то же в кВт.ч/Гкал   	кВт.ч/  
Гкал   											
8 	Отпуск электроэнергии с
шин электростанции     	млн. кВтч											
9 	Расход электроэнергии  
на потери в            
пристанционной         
электросети            	млн. кВтч											
	то же в % к отпуску с  
шин                    	%    											
10 	Отпуск электроэнергии в
сеть (сальдо-переток)  	млн. кВтч											
	в том числе:           												
	на ОРЭМ              	млн. кВтч											
	на региональный рынок	млн. кВтч											
	по прямым договорам  	млн. кВтч											
	на экспорт           
(приграничная торговля)	млн. кВтч											
11 	Отпуск теплоэнергии с  
коллекторов            	тыс. Гкал											
12 	Потери в тепловых сетях	тыс. Гкал											
	То же в % от отпуска   
тепла с коллекторов    	%    											
13 	Полезный отпуск        
теплоэнергии           	тыс. Гкал											
	СПРАВОЧНО              												
14 	Средневзвешенный тариф 	руб./МВтч											
15 	Тариф на продажу       
электроэнергии         	руб./МВтч											
16 	Тарифная ставка на     
установленную мощность 	руб./МВт 
в месяц 											
17 	Удельный расход        
условного топлива на   
отпущенный кВтч <**>   	г/кВтч  											
	в т.ч. по              
теплофикационному циклу	г/кВтч  											
	по              
конденсационному циклу 	г/кВтч  											
18 	Удельный расход        
условного топлива на   
отпущенную Гкал <**>   	кг/Гкал 											
19 	Потребность в топливе  
<**>                   												
	а) условное топливо   	тыс.   
т у.т.  											
	б) натуральное топливо												
	уголь                	тыс. т. 											
	мазут                	тыс. т. 											
	газ                  	млн.  
куб. м  											
II. Расчет баланса стоимости электроэнергии по ОГК, ТГК (год, квартал, месяц)                       
Расчет полезного отпуска электроэнергии <***>                                      	
			Всего по ОГК  
(ТГК, РГК)   	ГРЭС N ...... 
(наименование  
субъекта РФ)  	ТЭЦ N ......  
(наименование  
субъекта РФ)  	ГЭС N ......  
(наименование  
субъекта РФ)  	Котельные ... 
(наименование  
субъекта РФ)  	
	Наименование      	Единицы 
измерения	Отчетные
данные 
за   
соответ.
период 
прошлого
года  	Плани- 
руемый 
период 	Отчетные
данные 
за   
соответ.
период 
прошлого
года  	Плани- 
руемый 
период 	Отчетные
данные 
за   
соответ.
период 
прошлого
года  	Плани- 
руемый 
период 	Отчетные
данные 
за   
соответ.
период 
прошлого
года  	Плани- 
руемый 
период 	Отчетные
данные 
за   
соответ.
период 
прошлого
года  	Плани- 
руемый 
период 	
1  	2           	3    	4    	5   	6    	7   	8    	9   	10   	11   	12   	13   	
1  	Выработка              
электроэнергии - всего 	млн. кВтч											
	в том числе:          	млн. кВтч											
	ГЭС (ГАЭС)           	млн. кВтч											
	ГРЭС                 	млн. кВтч											
	ТЭЦ                  	млн. кВтч											
1.1 	По теплофикационному   
циклу (для ГРЭС и ТЭЦ) 	млн. кВтч											
1.2 	По конденсационному    
циклу (для ГРЭС и ТЭЦ) 	млн. кВтч											
2  	Отпуск электроэнергии с
шин - всего            	млн. кВтч											
	в том числе:          	млн. кВтч											
	ГЭС (ГАЭС)           	млн. кВтч											
	ГРЭС                 	млн. кВтч											
	ТЭЦ                  	млн. кВтч											
2.1 	По теплофикационному   
циклу (для ГРЭС и ТЭЦ) 	млн. кВтч											
2.2 	По конденсационному    
циклу (для ГРЭС и ТЭЦ) 	млн. кВтч											
3  	Отпуск тепла с         
коллекторов - всего:   	тыс. Гкал											
	в т.ч. ГРЭС          	тыс. Гкал											
	ТЭЦ           	тыс. Гкал											
Действующие тарифы на электроэнергию <***>                                       	
													
4  	Средневзвешенный       	руб./МВтч											
	конденсационный цикл 	руб./МВтч											
	теплофикационный цикл	руб./МВтч											
5  	Топливная составляющая 
- всего:               	руб./МВтч											
	из нее                 												
	по конденсационному  
циклу                  	руб./МВтч											
	по теплофикационному 
циклу                  	руб./МВтч											
6  	Тариф на продажу       
электроэнергии:        	руб./МВтч											
	на ОРЭМ              	руб./МВтч											
	на региональный рынок	руб./МВтч											
	по прямым договорам  												
	экспорт (приграничная
торговля)              	руб./МВтч											
Баланс стоимости электроэнергии <***>                                          	
7  	Затраты - всего:       												
	в том числе:           												
	на выработку эл.       
энергии собственными   
электростанциями       	млн. руб.											
8  	Выручка - всего:       	млн. руб.											
	в том числе от продажи 												
	на ОРЭМ              	млн. руб.											
	на региональном рынке	млн. руб.											
	по прямым договорам  	млн. руб.											
	на экспорт           
(приграничная торговля)	млн. руб.											
9  	Сальдо (разница между  
выручкой и затратами)  	млн. руб.											
10 	Удельный расход        
условного топлива на   
отпущенный кВтч        	г/кВтч  											
	в т.ч. по             
теплофикационному циклу	г/кВтч  											
	по конденсационному  
циклу                  	г/кВтч  											
11 	Удельный расход        
условного топлива на   
отпущенную Гкал        	кг/Гкал 											

    --------------------------------
    <*> РГК  (региональная  генерирующая  компания)   представляет
заявку  по каждой электростанции, как  поставляющей электроэнергию
на ОРЭМ, так и на региональный рынок.
    <**> Для тепловых электростанций.
    <***> Представляются  показатели  по  ОГК и ТГК  в целом  и по
каждой станции, входящей в их состав.

Руководитель организации

Приложение 2

Форма 5

                  ПРОИЗВОДСТВО И ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК
              ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
                 на ________ год (квартал, месяц)

                                                        млн. кВт.ч
┌────┬──────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ N  │     Наименование     │   Выработка   │    Расход     │Полезный отпуск│
│п.п.│                      │электроэнергии │электроэнергии │электроэнергии │
│    │                      │               │на собственные │               │
│    │                      │               │     нужды     │               │
│    │                      ├────────┬──────┼────────┬──────┼────────┬──────┤
│    │                      │Отчетные│Плани-│Отчетные│Плани-│Отчетные│Плани-│
│    │                      │ данные │руемый│ данные │руемый│ данные │руемый│
│    │                      │   за   │период│   за   │период│   за   │период│
│    │                      │соответ.│      │соответ.│      │соответ.│      │
│    │                      │ период │      │ период │      │ период │      │
│    │                      │прошлого│      │прошлого│      │прошлого│      │
│    │                      │  года  │      │  года  │      │  года  │      │
├────┼──────────────────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│ 1  │          2           │   3    │  4   │   5    │  6   │   7    │  8   │
├────┼──────────────────────┼────────┴──────┴────────┴──────┴────────┴──────┤
│  1 │Балаковская АЭС       │                                               │
│  2 │Белоярская АЭС        │                                               │
│  3 │Билибинская АЭС       │                                               │
│  4 │Волгодонская АЭС      │                                               │
│  5 │Калининская АЭС       │                                               │
│  6 │Кольская АЭС          │                                               │
│  7 │Курская АЭС           │                                               │
│  8 │Ленинградская АЭС     │                                               │
│  9 │Нововоронежская АЭС   │                                               │
│ 10 │Смоленская АЭС        │                                               │
│ 11 │Всего по ФГУП "Концерн│                                               │
│    │"Росэнергоатом"       │                                               │
│ 12 │ОАО "ППГХО"           │                                               │
│ 13 │ФГУП "СХК"            │                                               │
│ 14 │Итого                 │                                               │
└────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

    Генеральный директор
    ФГУП "Концерн "Росэнергоатом"

Приложение 2

Форма 6

            БАЛАНС МОЩНОСТИ ПО АТОМНЫМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМ
                   на ________________ (месяц)

                                                               МВт
┌────┬──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────────┬────────┐
│ N  │     Наименование     │Установ-│Разре-  │Распола-│Средняя │Собственное│Передача│
│п.п.│                      │ленная  │шенная  │гаемая  │рабочая │потребление│мощности│
│    │                      │мощность│мощность│мощность│мощность│ мощности  │(сальдо-│
│    │                      │        │        │        │        │           │переток)│
├────┼──────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤
│ 1  │          2           │   3    │   4    │    5   │   6    │     7     │    8   │
├────┴──────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┤
│                                   Планируемый период                               │
├────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│  1 │Балаковская АЭС       │                                                        │
│  2 │Белоярская АЭС        │                                                        │
│  3 │Билибинская АЭС       │                                                        │
│  4 │Волгодонская АЭС      │                                                        │
│  5 │Калининская АЭС       │                                                        │
│  6 │Кольская АЭС          │                                                        │
│  7 │Курская АЭС           │                                                        │
│  8 │Ленинградская АЭС     │                                                        │
│  9 │Нововоронежская АЭС   │                                                        │
│ 10 │Смоленская АЭС        │                                                        │
│ 11 │Всего по ФГУП "Концерн│                                                        │
│    │"Росэнергоатом"       │                                                        │
│ 12 │ОАО "ППГХО"           │                                                        │
│ 13 │ФГУП "СХК"            │                                                        │
│ 14 │Итого                 │                                                        │
├────┴──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│               Отчетные данные за соответствующий период прошлого года              │
├────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15 │Балаковская АЭС       │                                                        │
│ 16 │Белоярская АЭС        │                                                        │
│ 17 │Билибинская АЭС       │                                                        │
│ 18 │Волгодонская АЭС      │                                                        │
│ 19 │Калининская АЭС       │                                                        │
│ 20 │Кольская АЭС          │                                                        │
│ 21 │Курская АЭС           │                                                        │
│ 22 │Ленинградская АЭС     │                                                        │
│ 23 │Нововоронежская АЭС   │                                                        │
│ 24 │Смоленская АЭС        │                                                        │
│ 25 │Всего по ФГУП "Концерн│                                                        │
│    │"Росэнергоатом"       │                                                        │
│ 26 │ОАО "ППГХО"           │                                                        │
│ 27 │ФГУП "СХК"            │                                                        │
│ 28 │Итого                 │                                                        │
└────┴──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘

    Генеральный директор
    ФГУП "Концерн "Росэнергоатом"

Приложение 2

Форма 7

       ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ РОССИИ
          на _______________ год (квартал) - по месяцам

N  
п.п.	Энергозона,    
субъект Россий-
ской Федерации 	Наименование  	Средне- 
много-  
летняя  
выработ-
ка элек-
троэнер-
гии     
(проект-
ная),   
годовая 
величина	Средняя
факти- 
ческая 
выра-  
ботка  
элек-  
тро-   
энергии
за пе- 
риод   
нор-   
мальной
эксплу-
атации 	Пери-
од   
нор- 
маль-
ной  
экс- 
плуа-
тации	Выработка   
электроэнергии	
						Отчет- 
ные    
данные 
за со- 
ответ- 
ствую- 
щий пе-
риод   
прошло-
го года	Плани-
руемый
период	
1 	2       	3       	4    	5   	6  	7   	8   	
1 	РОССИЯ         							
2 	в том числе:   	ГЭС ОРЭМ       						
3 		ГЭС АО-энерго  						
	Энергозона     
Центра         							
4 	г. Москва и    
Московская     
область        	Загорская ГАЭС 						
5 	Волгоградская  
область        	Волжская ГЭС   						
6 	Нижегородская  
область        	Нижегородская  
ГЭС            						
7 	Ярославская    
область        	К-д            
Верхневолжских 
ГЭС            						
8 	Энергозона     
Волги          							
9 	Самарская      
область        	Жигулевская ГЭС						
10 	Саратовская    
область        	Саратовская ГЭС						
11 	Чувашская      
Республика     	Чебоксарская   
ГЭС            						
12 	Республика     
Татарстан      	Нижнекамская   
ГЭС (Татэнерго)						
13 	Энергозона     
Урала          							
14 	Пермская       
область        							
15 	в том числе:   	Камская ГЭС    						
16 		Воткинская ГЭС 						
17 		Широковская ГЭС						
18 	Республика     
Башкортостан   	(Павловская ГЭС
- Башкирэнерго)						
19 	Оренбургская   
область        	Ириклинская ГЭС						
20 	Свердловская   
область        	Верхотурская   
ГЭС            						
21 		Волжско-Камский
каскад всего   						
22 	Энергозона     
Северо-Запада  							
23 	г. Санкт-      
Петербург и    
Ленинградская  
обл.           							
24 	в том числе:   	Волховская ГЭС-
6              						
25 		Каскад - 1     						
26 		Каскад - 2     						
27 		ГЭС-13         						
28 	Республика     
Карелия        	Карельская     
генерирующая   
компания       						
29 	Мурманская     
область        	Колэнерго      						
30 	Псковская      
область        	Псковэнерго    						
31 	Калининградская
область        	Янтарьэнерго   						
32 	Энергозона Юга 							
33 	Республика     
Дагестан       							
34 	в том числе:   	Сулакэнерго    						
35 		Каскад         
Чирюртских ГЭС 						
36 		Миатлинская ГЭС						
37 		Чиркейская ГЭС 						
		Гергебильская  
ГЭС            						
38 		Гунибская ГЭС  						
39 	Ставропольский 
край           							
		Каскад         
Кубанских ГЭС  						
		Новотроицкая   
ГЭС            						
40 	Кабардино-     
Балкарская     
Республика     							
41 	в том числе:   	Черекская ГЭС  						
42 		Баксанская ГЭС 						
43 		Каббалкэнерго  						
44 	Республика     
Северная       
Осетия - Алания							
45 	в том числе:   	Эзминская ГЭС  						
46 		Севкавказэнерго						
47 	Краснодарский  
край           							
48 	в том числе:   	Белореченская  
ГЭС            						
49 		Краснополянская
ГЭС            						
50 		Майкопская ГЭС 						
51 	Ростовская     
область        	Цимлянская ГЭС 						
52 	Карачаево-     
Черкесская     
Республика     	Зеленчукские   
ГЭС            						
53 	Энергозона     
Сибири         							
54 	Новосибирская  
область        	Новосибирская  
ГЭС            						
55 	Иркутская      
область        							
56 	в том числе:   	Иркутская ГЭС  						
57 		Братская ГЭС   						
58 		Усть-Илимская  
ГЭС            						
59 	Красноярский   
край           	Красноярская   
ГЭС            						
60 	Республика     
Хакасия        							
61 	в том числе:   	Саяно-Шушенская
ГЭС            						
62 		Майнская ГЭС   						
63 		Ангаро-        
Енисейский     
каскад всего   						
64 	Таймырский     
Долгано-       
Ненецкий АО    							
65 	в том числе:   	Усть-Хантайский
г/у            						
66 		Курейская ГЭС  						
67 	Энергозона     
Востока        							
68 	Амурская       
область        							
69 	в том числе:   	Зейская ГЭС    						
70 		Бурейская ГЭС  						
71 	Республика Саха
(Якутия)       	Каскад         
Вилюйских ГЭС  						
72 	Магаданская    
область        	Колымская ГЭС  						
73 	Камчатская     
область        	Камчатскэнерго 						

    Заместитель Председателя Правления ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС"

Приложение 2

Форма 8

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА ЭКСПОРТ (ИМПОРТ)                  │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                           на __________________ год (квартал, месяц)                           │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                                                │
├─────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┤
│  N  │         Наименование         │      Отчетные данные за      │     Планируемый период     │
│ п/п │                              │    соответствующий период    │                            │
│     │                              │         прошлого года        │                            │
│     │                              ├─────────┬─────────┬──────────┼────────┬─────────┬─────────┤
│     │                              │Электро- │Мощность,│  Тариф,  │Электро-│Мощность,│ Тариф,  │
│     │                              │энергия, │   МВт   │руб./МВтч │энергия,│   МВт   │руб./МВтч│
│     │                              │млн.     │         │          │млн.    │         │         │
│     │                              │кВтч     │         │          │кВтч    │         │         │
├─────┼──────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│  1  │              2               │    3    │    4    │    5     │   6    │    7    │    8    │
├─────┼──────────────────────────────┼─────────┴─────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┤
│1    │Экспорт (-), импорт (+) с ОРЭМ│                                                           │
│     │(сальдо-переток) - всего      │                                                           │
│2    │Экспорт из России - всего     │                                                           │
│2.1  │в том числе по государствам   │                                                           │
│3    │Импорт в Россию - всего       │                                                           │
│3.1  │в том числе по государствам   │                                                           │
└─────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    Руководитель организации

Приложение 2

Форма 9

                        ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС
          ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
      В РАМКАХ ЭНЕРГОЗОНЫ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
             на _______________ год (квартал, месяц)

                                                         млн. кВтч
┌─────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐
│       Наименование      │Всего │      Выработка электроэнергии      │     Сальдо-переток     │   Электропотребление   │  Теплоэнергия   │
│                         │по    ├──────────────┬───────┬────────┬────┼─────┬───────────┬──────┼─────┬───────────┬──────┼────────┬────────┤
│                         │терри-│  АО-энерго   │Блок-  │АО-     │АЭС │Всего│АО-энерго, │Потери│Всего│АО-энерго, │Потери│Отпуск с│Полезный│
│                         │тории ├──────┬───┬───┤станции│электро-│    │     │АО-электро-│  в   │     │АО-электро-│  в   │коллек- │отпуск, │
│                         │      │Всего │ТЭС│ГЭС│       │станции │    │     │станции,   │сетях │     │станции,   │сетях │торов,  │  тыс.  │
│                         │      │      │   │   │       │        │    │     │АЭС        │ ЕНЭС │     │АЭС        │ ЕНЭС │тыс.    │  Гкал  │
│                         │      │      │   │   │       │        │    │     │           │      │     │           │      │Гкал    │        │
├─────────────────────────┼──────┼──────┼───┼───┼───────┼────────┼────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┤
│             1           │  2   │  3   │ 4 │ 5 │   6   │   7    │ 8  │  9  │    10     │  11  │ 12  │    13     │  14  │   15   │   16   │
├─────────────────────────┴──────┴──────┴───┴───┴───────┴────────┴────┴─────┴───────────┴──────┴─────┴───────────┴──────┴────────┴────────┤
│По энергозоне - всего                                                                                                                    │
│Субъект Российской                                                                                                                       │
│Федерации                                                                                                                                │
│АЭС                                                                                                                                      │
│ГЭС                                                                                                                                      │
│ГРЭС                                                                                                                                     │
│ТЭЦ                                                                                                                                      │
│Региональная генерирующая                                                                                                                │
│компания                                                                                                                                 │
│Другие поставщики                                                                                                                        │
│(блок-станции)                                                                                                                           │
│Региональная сбытовая                                                                                                                    │
│компания                                                                                                                                 │
│Субъекты ОРЭМ                                                                                                                            │
│..........................                                                                                                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов

Директор РДУ

Приложение 2

Форма 10

                        ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС
            ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ В РАМКАХ ЭНЕРГОЗОНЫ
                  ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
          на ____ год, квартал (с разбивкой по месяцам)

                                                               МВт
┌─────────────────────┬────────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┬────────┬───────────┐
│    Наименование     │Установ-│Распола-│    Рабочая мощность     │Сальдо-переток мощности │  6% резервная  │Оплачи- │Собственный│
│                     │ленная  │гаемая  │     электростанций      │                        │    мощность    │ваемый  │максимум   │
│                     │мощность│мощность├─────┬───────────┬───────┼─────┬───────────┬──────┼───────┬────────┤сальдо- │АО-энерго, │
│                     │электро-│электро-│Всего│АО-энерго, │Блок-  │Всего│АО-энерго, │Потери│Собст- │Покупной│переток │собственные│
│                     │станций │станций │     │АО-электро-│станции│     │АО-электро-│в     │венный │ резерв │мощности│нужды АО-  │
│                     │        │        │     │станции,   │       │     │станции,   │сетях │резерв │        │        │электро-   │
│                     │        │        │     │АЭС        │       │     │АЭС        │ЕНЭС  │       │        │        │станции,   │
│                     │        │        │     │           │       │     │           │      │       │        │        │АЭС        │
├─────────────────────┼────────┼────────┼─────┼───────────┼───────┼─────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┤
│          1          │   2    │   3    │  4  │     5     │   6   │  7  │     8     │  9   │  10   │   11   │   12   │    13     │
├─────────────────────┼────────┴────────┴─────┴───────────┴───────┴─────┴───────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────────┤
│По энергозоне - всего│                                                                                                          │
│Субъект Российской   │                                                                                                          │
│Федерации            │                                                                                                          │
│АЭС                  │                                                                                                          │
│ГЭС                  │                                                                                                          │
│ГРЭС                 │                                                                                                          │
│ТЭЦ                  │                                                                                                          │
│Региональная         │                                                                                                          │
│генерирующая компания│                                                                                                          │
│Другие поставщики    │                                                                                                          │
│(блок-станции)       │                                                                                                          │
│Региональная сбытовая│                                                                                                          │
│компания             │                                                                                                          │
│ЭСО                  │                                                                                                          │
│КП                   │                                                                                                          │
│.................... │                                                                                                          │
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание:
1. Для дефицитных АО-энерго:
гр. 8 = гр. 13 - гр. 4 + гр. 10
гр. 12 = гр. 8 + гр. 11
2. Для избыточных АО-энерго:
гр. 8 = гр. 4 - гр. 10 - гр. 13
гр. 12 = гр. 8

Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов

Директор РДУ

Приложение 2

Форма 11

Технологический расход электроэнергии и мощности (потери)    
в электрических сетях на планируемый период           	
(год, квартал, месяц)                      	
	
	Единицы 
измерения	Отчетные данные
за       
соответствующий
период прошлого
года      	Планируемый
период   	
РОССИЯ - всего            	млн. кВтч			
	МВт   			
Энергозона - всего        	млн. кВтч			
	МВт   			
Субъект Российской        
Федерации - всего         	млн. кВтч			
	МВт   			
1. Отпуск в сеть          	млн. кВтч			
	МВт   			
2. Потери в сетях ЕНЭС    	млн. кВтч			
	МВт   			
в том числе:             				
Потери в сетях ФСК      	млн. кВтч			
	МВт   			
Потери в сетях МСК      	млн. кВтч			
	МВт   			
3. Потери в сетях РСК     	млн. кВтч			
	МВт   			
4. Потери в электрических 
сетях <*>                 	млн. кВтч			
	МВт   			
5. Относительные потери   	%    			

    --------------------------------
    <*> Муниципальные, ведомственные и др.

Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель Председателя Правления ОАО "РАО "ЕЭС России"

Приложение 2

Форма 12

                    СВОДНЫЙ ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС
          ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТАВОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
          В РАМКАХ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
                ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                   на ____ год (квартал, месяц)

                                                         млн. кВтч
┌─────────────────────┬──────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐
│     Наименование    │Всего │      Выработка электроэнергии      │     Сальдо-переток     │   Электропотребление   │  Теплоэнергия   │
│                     │по    ├──────────────┬───────┬────────┬────┼─────┬───────────┬──────┼─────┬───────────┬──────┼────────┬────────┤
│                     │терри-│  АО-энерго   │Блок-  │АО-     │АЭС │Всего│АО-энерго, │Потери│Всего│АО-энерго, │Потери│Отпуск с│Полезный│
│                     │тории ├──────┬───┬───┤станции│электро-│    │     │АО-электро-│  в   │     │АО-электро-│  в   │коллек- │отпуск, │
│                     │      │Всего │ТЭС│ГЭС│       │станции │    │     │станции,   │сетях │     │станции,   │сетях │торов,  │  тыс.  │
│                     │      │      │   │   │       │        │    │     │АЭС        │ ЕНЭС │     │АЭС        │ ЕНЭС │тыс.    │  Гкал  │
│                     │      │      │   │   │       │        │    │     │           │      │     │           │      │Гкал    │        │
├─────────────────────┼──────┼──────┼───┼───┼───────┼────────┼────┼─────┼───────────┼──────┼─────┼───────────┼──────┼────────┼────────┤
│           1         │  2   │  3   │ 4 │ 5 │   6   │   7    │ 8  │  9  │    10     │  11  │ 12  │    13     │  14  │   15   │   16   │
├─────────────────────┼──────┴──────┴───┴───┴───────┴────────┴────┴─────┴───────────┴──────┴─────┴───────────┴──────┴────────┴────────┤
│Россия               │                                                                                                               │
│ТЭС - всего          │                                                                                                               │
│ГЭС - всего          │                                                                                                               │
│                     │                                                                                                               │
│Экспорт (+), импорт  │                                                                                                               │
│(-) с ОРЭМ (сальдо-  │                                                                                                               │
│переток) - всего     │                                                                                                               │
│                     │                                                                                                               │
│Экспорт              │                                                                                                               │
│в т.ч. (по           │                                                                                                               │
│государствам)        │                                                                                                               │
│                     │                                                                                                               │
│Импорт               │                                                                                                               │
│в т.ч. (по           │                                                                                                               │
│государствам)        │                                                                                                               │
│                     │                                                                                                               │
│Энергозона - всего   │                                                                                                               │
│Субъект Российской   │                                                                                                               │
│Федерации            │                                                                                                               │
│АЭС                  │                                                                                                               │
│ГЭС                  │                                                                                                               │
│ГРЭС                 │                                                                                                               │
│ТЭЦ                  │                                                                                                               │
│Другие поставщики    │                                                                                                               │
│(блок-станции)       │                                                                                                               │
│Региональная         │                                                                                                               │
│генерирующая компания│                                                                                                               │
│Региональная сбытовая│                                                                                                               │
│компания             │                                                                                                               │
│Субъекты ОРЭМ        │                                                                                                               │
│...................  │                                                                                                               │
└─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Заместитель Председателя Правления ОАО "РАО "ЕЭС России"                       Заместитель Председателя Правления ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС"

Приложение 2

Форма 13

                    СВОДНЫЙ ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС
       ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ В РАМКАХ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
         СИСТЕМЫ РОССИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
          на ______________ год (с разбивкой по месяцам)

                                                               МВт
┌─────────────────────┬────────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┬────────┬───────────┐
│                     │Установ-│Распола-│    Рабочая мощность     │Сальдо-переток мощности │  6% резервная  │Оплачи- │Собственный│
│                     │ленная  │гаемая  │     электростанций      │                        │    мощность    │ваемый  │максимум   │
│                     │мощность│мощность├─────┬───────────┬───────┼─────┬───────────┬──────┼───────┬────────┤сальдо- │АО-энерго, │
│                     │электро-│электро-│Всего│АО-энерго, │Блок-  │Всего│АО-энерго, │Потери│Собст- │Покупной│переток │собственные│
│                     │станций │станций │     │АО-электро-│станции│     │АО-электро-│в     │венный │ резерв │мощности│нужды АО-  │
│                     │        │        │     │станции,   │       │     │станции,   │сетях │резерв │        │        │электро-   │
│                     │        │        │     │АЭС        │       │     │АЭС        │ЕНЭС  │       │        │        │станции,   │
│                     │        │        │     │           │       │     │           │      │       │        │        │АЭС        │
├─────────────────────┼────────┼────────┼─────┼───────────┼───────┼─────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼───────────┤
│          1          │   2    │   3    │  4  │     5     │   6   │  7  │     8     │  9   │  10   │   11   │   12   │    13     │
├─────────────────────┼────────┴────────┴─────┴───────────┴───────┴─────┴───────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴───────────┤
│Россия               │                                                                                                          │
│ТЭС - всего          │                                                                                                          │
│ГЭС - всего          │                                                                                                          │
│                     │                                                                                                          │
│Экспорт (+), импорт  │                                                                                                          │
│(-) с ОРЭМ (сальдо-  │                                                                                                          │
│переток) - всего     │                                                                                                          │
│Экспорт              │                                                                                                          │
│в т.ч. (по           │                                                                                                          │
│государствам)        │                                                                                                          │
│Импорт               │                                                                                                          │
│в т.ч. (по           │                                                                                                          │
│государствам)        │                                                                                                          │
│                     │                                                                                                          │
│Энергозона - всего   │                                                                                                          │
│Субъект Российской   │                                                                                                          │
│Федерации            │                                                                                                          │
│АЭС                  │                                                                                                          │
│ГЭС                  │                                                                                                          │
│ГРЭС                 │                                                                                                          │
│ТЭЦ                  │                                                                                                          │
│Региональная         │                                                                                                          │
│генерирующая компания│                                                                                                          │
│Другие поставщики    │                                                                                                          │
│(блок-станции)       │                                                                                                          │
│Региональная сбытовая│                                                                                                          │
│компания             │                                                                                                          │
│Субъекты ОРЭМ        │                                                                                                          │
│...................  │                                                                                                          │
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Примечание:
    1. Для дефицитных АО-энерго: гр. 8 = гр. 13 - гр. 4 + гр. 10
                                 гр. 12 = гр. 8 + гр. 11
    2. Для избыточных АО-энерго: гр. 8 = гр. 4 - гр. 10 - гр. 13
                                 гр. 12 = гр. 8

Заместитель Председателя Правления                                                     Заместитель Председателя
ОАО "РАО "ЕЭС России"                                                                  Правления ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС"

Приложение 2

Форма 14

                         СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
             ПОЛУЧЕНИЯ, ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ С (НА) ОРЭМ
                  НА СРЕДНИЙ МАКСИМУМ НАГРУЗКИ
                  на ____ год (квартал, месяц)

                                                               МВт
┌─────────────────────────────────┬──────┬───────┬────┬───┬───────┬─────┬─────────┐
│                                 │Январь│Февраль│Март│...│Декабрь│Сумма│Ср. знач.│
├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼────┼───┼───────┼─────┼─────────┤
│                1                │  2   │   3   │  4 │ 5 │   6   │  7  │    8    │
├─────────────────────────────────┴──────┴───────┴────┴───┴───────┴─────┴─────────┤
│Получение мощности с ОРЭМ                                                        │
│                                                                                 │
│По энергозоне - всего:                                                           │
│По субъекту Российской Федерации                                                 │
│По субъектам ОРЭМ                                                                │
│                                                                                 │
│Передача мощности на ОРЭМ                                                        │
│                                                                                 │
│По энергозоне - всего:                                                           │
│По субъекту Российской Федерации                                                 │
│По субъектам ОРЭМ                                                                │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Заместитель Председателя Правления
ОАО "РАО "ЕЭС России"

Приложение 2

Форма 15

                        Прогнозный баланс
                     стоимостных потоков ОРЭМ
                   на ____ год (квартал, месяц)

ПОСТАВЩИКИ  	ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОРЭМ                 	ПОКУПАТЕЛИ  	ПОКУПКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ОРЭМ                 	
	Затраты на   
поставку     
эл. энергии   	Поставка  
эл. энер- 
гии       	Оплачив.
мощность	Утвержд. тариф 	Средний
тариф 		Затраты на   
покупку     	Покупка 
эл.   
энергии 	Оплачив.
мощность	Утвержд. тариф 	Средний
тариф 	
	ВСЕГО	эл.  
энер-
гия  	мощ- 
ность			эл.  
энергия	мощность			ВСЕГО	эл.  
энер-
гия  	мощ- 
ность			эл.  
энергия	мощность		
	млн. 
руб. 	млн. 
руб. 	млн. 
руб. 	млн. кВтч 	МВт  	руб./ 
МВтч  	руб./МВт	руб./  
МВтч   		млн. 
руб. 	млн. 
руб. 	млн. 
руб. 	млн. кВтч 	МВт  	руб./ 
МВтч  	руб./МВт	руб./ 
МВтч  	
1       	2  	3  	4  	5    	6   	7   	8    	9   	10      	11  	12 	13 	14    	15   	16   	17   	18  	
ВСЕГО ОРЭМ     									ВСЕГО ОРЭМ     									
																		
									НЕБАЛАНС ОРЭМ  									
																		
Всего по       
поставщикам    									Всего по       
покупателям    									
																		
Импорт         									Экспорт        									
в т.ч. (по     
государствам)  									в т.ч. (по     
государствам)  									
																		
ТЭС, ГРЭС      																		
ГЭС            																		
АЭС            																		
АО-энерго      																		
Прочие         																		
																		
Энергозона -   
всего          									Энергозона -   
всего          									
Субъект        
Российской     
Федерации      									Субъект        
Российской     
Федерации      									
Субъекты ОРЭМ  									Субъекты ОРЭМ  									

Заместитель Председателя Правления
ОАО "РАО "ЕЭС России"

Приложение 3

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ПОКУПАТЕЛЕМ) ТРЕБОВАНИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ПУНКТОМ 14 ПРАВИЛ ОПТОВОГО РЫНКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

I. Количественные характеристики, применяемые к объектам, в отношении которых заявитель планирует участие на ОРЭМ

1.1. количественные характеристики             
генерирующего оборудования, которым владеет на 
праве собственности или ином законном основании
поставщик электрической энергии                		
1.2. количественные характеристики             
энергопринимающего оборудования, которым       
владеет на праве собственности или ином        
законном основании потребитель электрической   
энергии                                        		
1.3. количественные характеристики             
энергопринимающего оборудования, которое имеет 
энергосбытовая или энергоснабжающая организация
по совокупности заключенных с конечными        
потребителями электрической энергии договоров  		
1.4. зарегистрированные администратором        
торговой системы оптового рынка точки (группы  
точек) поставки                                		

II. О выполнении требований технического характера, установленных нормативными правовыми актами

2.1. номер Акта комиссии (с участием           
представителей администратора торговой системы 
оптового рынка о приеме в промышленную         
эксплуатацию системы коммерческого учета       
произведенной (потребленной) на оптовом рынке  
электрической энергии (мощности)               		
2.2. данные о наличии системы связи, включая   
систему передачи данных, с системным оператором
и администратором торговой системы оптового    
рынка                                          		

III. О заключенном в установленном порядке договоре на оказание услуг по передаче электрической энергии (номер, дата, срок действия договора)

Председатель Правления НП "АТС"